电磁学实验报告

姓名：王子威 学院：材料科学与工程 学号2211266 班级：1038班

座位：B7  实验日期：10月30日 星期一下午

实验题目：直流双臂电桥

一、实验原理

1. 直流双臂电桥适用范围：直流双臂电桥适用于测量低阻（10-5~10Ω）。这些阻值很小的电阻，由于有接触电阻和接线电阻的存在，会给测量带来很大误差。

2. 四端法：将低电阻做成四个接头，称为四端结构，使用时，外侧两个接头J、J’串入工作电路并流过很大电流，故称作“电流接头”；中间的与Y、Y’相连的两个接头被称作“电压接头”。Y、Y’之间的阻值可测出精确而稳定的已知阻值。低阻均做成四端结构，测量低组也就归结于如何测出Y Y’间的阻值，R0为标准电阻，Rx为待测低低阻。四个比例臂电阻一般都做成几十欧姆以上的阻值，因此它们在桥臂中接线电阻和接触电阻的影响便可忽略，两个低组相邻电压接头间的电阻设为Rr，称为“跨桥电阻”。

3. 推导测量公式：

当电流计G指零时，电桥达到平衡，由基尔霍夫定律可以写出下面三个回路方程

I1R1=I0R0+I1'R1'

I1R2=I0Rx+I1'R2'

I0-I1'Rr=I1'R1'+R2'

将上式整理得：

R1Rx=R2R0+R2R1'-R1R2'rRr+R1'+R2'

如果电桥平衡是在保证R2R1' - R1R2'=0，即 R2R1 = R'2R'1 的条件下调得的，那么上式简化为：

Rx= R2R1R0

已知R0和比值R2 / R1，就可以算出Rx，由此知双臂电桥的测量平衡条件是：

R2R1 = R'2R'1 = RxR0

本实验选择的调节双臂电桥平衡的方法是：选定标准电阻R0=10n（n为整数），同步调节比例臂电阻 R2、R2'（在调节过程中始终保持R2R1 = R'2R'1成立），使电流计示零。

4. 实验电路图：

5. 双臂电桥灵敏度：

双臂电桥平衡后，将比例臂电阻 R2、R2'同步地偏调∆ R2=∆R2'，若电流计示数改变∆I，则灵敏度S为 S = ∆I∆R2/R2

且 S = ∆I∆R2/R2 = ∆I∆Rx/Rx

得出双臂电桥灵敏度的表达式：

S=UC·1R1+R2+2+R1R2+RxR0Rg'

或

S=IR0+RxCR1+R2+2+R1R2+RxR0Rg'

二、数据处理

1. 铜棍电阻率测量：

（1）铜棍长度（两电压接头之间）：uL=0.53≈0.29

L=(413.00±0.29)mm

（2）铜棍直径测量：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径d/mm | 5.342 | 5.362 | 5.369 | 5.377 | 5.380 | 5.366 |

不确定度：

uA=t0.683,4×Sd=1.14×Sdin=1.14×∑Δdⅈ2n-1n=1.14×∑Δdⅈ220

=0.0077234≈0.0077

uB=0.0013≈0.00058

ud=uA2+uB2=0.0077

测得铜棍直径  d=5.3660±0.0077mm

（3）调节电桥平衡

| 电桥状态 | R2(=R2' ) | Rx | ΔR2(=ΔR2') | ΔI | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据记录 | 291.0Ω | 2.91×10-4Ω | 15Ω | 1.1nA | 21.34 |

S=ΔIΔR2∕R2=1.115/291.0=21.34

ρ0=ρ1=ρ1'=ρ2=ρ2'=0.1%，k=0.1

Rx的总相对不确定度为：

ρx=1+k2ρ22+ρ12+k2ρ2'2+ρ1'2+ρ02+(0.1/s)2

=1+0.120.1%2+0.1%2+0.120.1%2+0.1%2+0.1%2+0.1/21.342=0.0050397321≈0.00503

R测⋅ρx≈0.015×10-4

则铜棍电阻值Rx=2.910±0.015×10-4Ω

（4）电阻率

ρ=πⅆ2Rx4l=1.59343×10-8Ω⋅m

UPρ=URR2+2Udd2+ULL2=3.24523×10-4

Up=URR2+2Udd2+ULL2×ρ≈0.00052×10-8Ω⋅m

故铜棍电阻率ρ=1.59343±0.00052×10-8Ω⋅m

2. 铝棍电阻率测量

（1）铝棍长度（两电压接头之间）：uL=0.53≈0.29

L=(413.00±0.29)mm

（2）铝棍直径测量：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径d/mm | 5.357 | 5.358 | 5.370 | 5.386 | 5.389 | 5.372 |

不确定度：

uA=t0.683,4×Sd=1.14×Sdin=1.14×∑Δdⅈ2n-1n=0.0076897≈0.0077

uB=0.0013≈0.00058

ud=uA2+uB2=0.0077

测得铝棍直径  d=5.3720±0.0077mm

（3）调节电桥平衡

| 电桥状态 | R2(=R2' ) | Rx | ΔR2(=ΔR2') | ΔI | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据记录 | 827.0Ω | 8.27×10-4Ω | 15Ω | 1.2nA | 66.16 |

S=ΔIΔR2∕R2=1.215/827.0=66.16

ρ0=ρ1=ρ1'=ρ2=ρ2'=0.1%，k=0.1

Rx的总相对不确定度为：

ρx=1+k2ρ22+ρ12+k2ρ2'2+ρ1'2+ρ02+(0.1/s)2

=1+0.120.1%2+0.1%2+0.120.1%2+0.1%2+0.1%2+0.1/66.162=0.002392612≈0.00239

R测⋅ρx≈0.020×10-4

则铝棍电阻值Rx=8.270±0.020×10-4Ω

（4）电阻率

ρ=πⅆ2Rx4l=4.53855×10-8Ω⋅m

UPρ=URR2+2Udd2+ULL2=3.33338×10-3

Up=URR2+2Udd2+ULL2×ρ≈0.01511×10-8Ω⋅m

故铝棍电阻率ρ=4.53855±0.01511×10-8Ω⋅m

3. 铁棍电阻率测量

（1）铁棍长度（两电压接头之间）：uL=0.53≈0.29

L=(413.00±0.29)mm

（2）铁棍直径测量：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径d/mm | 5.390 | 5.401 | 5.382 | 5.376 | 5.389 | 5.3876 |

不确定度：

uA=t0.683,4×Sd=1.14×Sdin=1.14×∑Δdⅈ2n-1n=0.0047907≈0.0048

uB=0.0013≈0.00058

ud=uA2+uB2=0.0048

测得铁棍直径  d=5.3876±0.0048mm

（3）调节电桥平衡

| 电桥状态 | R2(=R2' ) | Rx | ΔR2(=ΔR2') | ΔI | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据记录 | 15110.0Ω | 1.511×10-2Ω | 100Ω | 1.1nA | 166.21 |

S=ΔIΔR2∕R2=1.1100/15110.0=166.21

ρ0=ρ1=ρ1'=ρ2=ρ2'=0.1%，k=0.1

Rx的总相对不确定度为：

ρx=1+k2ρ22+ρ12+k2ρ2'2+ρ1'2+ρ02+(0.1/s)2

=1+0.120.1%2+0.1%2+0.120.1%2+0.1%2+0.1%2+0.1/166.212=0.0019498666≈0.00195

R测⋅ρx≈0.0029×10-2

则铁棍电阻值Rx=1.5110±0.0029×10-2Ω

（4）电阻率

ρ=πⅆ2Rx4l=8.34056×10-7Ω⋅m

UPρ=URR2+2Udd2+ULL2=3.34338×10-3

Up=URR2+2Udd2+ULL2×ρ≈0.02789×10-7Ω⋅m

故铁棍电阻率ρ=8.34056±0.02789×10-8Ω⋅m

三、实验分析

接通电源后，观察直流稳压输出电源电压变化，如果电压降低，可能出现短路现象，立刻切断电源，查找原因；直流数字微电流表使用之前要调零校准；调节平衡时，不可在接通电路情况下调节R2；接通电源时间应尽量短，以免电阻发热。实验前，应将阻值设置好，预先使桥接近平衡，才可接电源进行实验。

思考题： 1.能 （课上讲的）

2. 应测BC之间，ρ=RSL，选择不当会导致测得L值比实际大，则求得ρ值比理论小。