碰撞实验报告

学号：22211266  姓名：王子威  院别：材料科学与工程学院

组别：1038 B7  实验日期：2023.9.25

一、实验目的

1.用对心碰撞特例检验动量守恒定律；

2.了解动量守恒和动能守恒的条件；

3.熟练地使用气垫导轨及数字毫秒计

二、实验用具

气垫导轨及其附件、数字毫秒计、物理天平及游标卡尺等。

三、实验原理

1.验证动量守恒定律

动量守恒定律指出:若一个物体系所受合外力为零，则物体的总动量保持不变；若物体系所受合外力在某个方向的分量为零，则此物体系的总动量在该方向的分量守恒。

设在平直导轨上，两个滑块作对心碰撞，若忽略空气阻力，则在水平方向上就满足动量守恒定律成立的条件，即碰撞前后的总动量保持不变。

m1u1+m2u2=m1v1+m2v2                 （2-3-1）

其中，u1，u2和v1，v2。分别为滑块m1、m2在碰撞前后的速度。若分别测出式(2-3-1)中各量，且等式左右两边相等，则动量守恒定律得以验证。

2．碰撞后的动能损失

只要满足动量守恒定律成立的条件，不论弹性碰撞还是非弹性碰撞，总动量都将守恒。但动能在碰撞过程中是否守恒，还将与碰撞的性质有关。碰撞的性质通常用恢复系数e表达:

ⅇ=v2-v1u1-u2                          （2-3-2）

式中，v2-v1为两物体碰撞后相互分离的相对速度，u1-u2，则为碰撞前彼此接近的相对速度。

(1)若相互碰撞的物体为弹性材料，碰撞后物体的形变得以完全恢复，则物体系的总动能不变，碰撞后两物体的相对速度等于碰撞前两物体的相对速度，即v2-v1=u1-u2，于是e=1，这类碰撞称为完全弹性碰撞。

(2)若碰撞物体具有一定的塑性，碰撞后尚有部分形变残留，则物体系的总动能有所损耗，转变为其他形式的能量，碰撞后两物体的相对速度小于碰撞前的相对速度，即0<v2-v1<u1-u2于是，0<e<1，这类碰撞称为非弹性碰撞。

(3)碰撞后两物体的相对速度为零，即v2-v1=0，或v2=v1≡v，两物体粘在一起以后以相同速度继续运动，此时e=0，物体系的总动能损失最大，这类碰撞称为完全非弹性碰撞，它是非弹性碰撞的一种特殊情况。

三类碰撞过程中总动量均守恒，但总动能却有不同情况。由式(2-3-1)和式(2-3-2)可求碰撞后的动能损失ΔEk=12m1m21-ⅇ2u1-u22∕m1+m2。①对于完全弹性碰撞，因e=l，故ΔEk=0，即无动能损失，或称为动能守恒。②对于完全非弹性碰撞，因e=0，故ΔEk≡ΔEkm，即动能损失最大。③对于非完全弹性碰撞，因0<e<1，故动能损失介于二者之间，即0<ΔEk< ΔEkm

3.m1=m2≡m，且u2=0的特定条件下，两滑块的对心碰撞

(1)对完全弹性碰撞，e=1，式(2-3-1)和式(2-3-2)的解为

v1=0v2=u1                       （2-3-3）

由式(2-3-3)可知，当两滑块质量相等，且第二滑块处于静止时，发生完全弹性碰撞的结果，使第一滑块静止下来，而第二滑块完全具有第一滑块碰撞前的速度，“接力式”地向前运动。若式(2-3-3)得到验证，则说明完全弹性碰撞过程中动量守恒，且e=1， ΔEk=0，即动能亦守恒。

以上讨论是理想化的模型。若两滑块质量不严格相等、两挡光物的有效遮光宽度ΔS1，及ΔS2也不严格相等，则碰撞前后的动量百分差E1为

E1=p2-p1p1=m2ΔS2Δt1m1ΔS1Δt2-1                                           (2-3-4)

动能百分差E2为

E2=Ek2-Ek1Ek1=m2ΔS22Δt12m1ΔS12Δt22-1                 (2-3-5)

若E1及E2。在其实验误差范围之内，则说明上述结论成立。

(2)对于完全非弹性碰撞，式(2-3-1)和式(2-3-2)的解为

v2=v1≡v=u12                            (2-3-6)

若式(2-3-6)得证，则说明完全非弹性碰撞动量守恒，且e=0，其动能损失最大，约为50%。

考虑到完全非弹性碰撞时可采用同一挡光物遮光，即有ΔS2'≡ΔS1'。同样可求得其动量和动能百分差E1'及E2'分别为

E1'=p2'-p1'P1'=1+m1m1Δt1'Δt2'-1                (2-3-7)

E2'=Ek2'-Ek1'Ek1'=1+m2m1Δt1'Δt2'2-1             (2-3-8)

显然，其动能损失的百分误差则为

EΔ=21+m2m1Δt1'Δt2'2-1                   (2-3-9)

若E1'及EΔ。在其实验误差范围内，则说明上述结论成立。

四、实验步骤

1.动态法调平导轨，使滑块在选定的运动方向上做匀速运动，以保证碰撞时合外力约为零的条件；

2.用电子天平校验两滑块(连同挡光物)的质量m1及m2；

3.用游标卡尺测出两挡光物的有效遮光宽度Δs1、Δs2及Δs1'；

在m1≈m2≡m的条件下，测完全弹性和完全非弹性碰撞前后两滑块各自通过光电门1及2的时间Δt1、Δt2和Δt1'、Δt2'。

五、注意事项

1.严格按照气垫导轨操作规则(见附录2-3-2)，维护气垫导轨；

2.实验中应保证u2=0的条件，为此，在第一滑块未到达之前，先用手轻扶滑块2，待滑块1即将与2碰撞之前再松手，且松手时不应给滑块以初始速度；

3.给滑块(1)速度时要平稳，不应使滑块产生摆动；挡光框平面应与滑块运动方向一致，且其遮光边缘应与滑块运动方向垂直；

4.严格遵守电子天平的操作规则；

5.挡光框与滑块之间应固定牢固，防止碰撞时相对位置改变，影响测量精度。

六、数据处理

1.两滑块碰撞前后的速度：

m1=131.98g   m2=131.98g  Δm<0.05g

Δs1=5.000cm   Δs2=4.985cm  Δs1'=5.000cm

| 次数i | 完全弹性 |  |  |  | 完全非弹性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 碰前 |  | 碰后 |  | 碰前 |  | 碰后 |  |
|  | Δt1/ms | u/(m⋅s-1) | Δt2/ms | v/(m⋅s-1) | Δt1'/s | u'/(m⋅s-1) | Δt2'/s | v'/(m⋅s-1) |
| 1 | 97.48 | 0.5113 | 98.54 | 0.5074 | 117.34 | 0.4261 | 240.52 | 0.2072 |
| 2 | 125.34 | 0.3977 | 125.82 | 0.3973 | 131.51 | 0.3801 | 259.94 | 0.1917 |
| 3 | 112.62 | 0.4426 | 113.79 | 0.4394 | 91.72 | 0.5451 | 182.75 | 0.2727 |

2.以表中第二组数据为例，求恢复系数e、动量百分差E1及动能百分差E2， 并得出应有结论。

（1）完全弹性碰撞

ⅇ=v2-v1u1-u2=v2u1=0.39730.3977≈0.9989

E1=p2-p1p1=m2ΔS2Δt1m1ΔS1Δt2-1=|131.98*49.85*125.34131.98*50.00*125.82-1|=0.0068

E2=Ek2-Ek1Ek1=m2ΔS22Δt12m1ΔS12Δt22-1=|131.98*(49.85*125.34)2131.98*(50.00*125.82)2-1|=0.01356

（2）完全非弹性碰撞

ⅇ=v2-v1u1-u2=0

E1'=p2'-p1'P1'=1+m2m1Δt1'Δt2'-1=|(131.98131.98+1)91.72182.75-1|=0.00377

E2'=Ek2'-Ek1'Ek1'=1+m2m1Δt1'Δt2'2-1

=|131.98131.98+1(91.72182.75)2-1|=0.4962

EΔ=21+m2m1Δt1'Δt2'2-1=|2(131.98131.98+1)91.72182.752-1|=0.00765

七、思考题

1.完全弹性碰撞的特点是什么？试证明在完全弹性碰撞中分离速度等于接触速度。

完全弹性碰撞的特点是:碰撞前后系统动能守恒,机械能守恒,能完全恢复原状。利用公式ⅇ=v2-v1u1-u2，以及动量守恒m1u1+m2u2=m1v1+m2v2    和能量守恒公式，可以计算出动能损失ΔEk=12m1m21-ⅇ2u1-u22∕m1+m2。对于完全弹性碰撞，ΔEk=0，故e=1，既接触速度等于分离速度。

2.设导轨质量远大于滑块质量，问：当滑块与导轨一端做弹性碰撞时，其恢复系数等于多少？

若做的是完全弹性碰撞，理论上恢复系数ⅇ=v2-v1u1-u2=1，碰撞后滑块速度大小不变，向着反方向运动。

3.为什么要尽量做到对心碰撞？在你的实验中是如何保证的？

为了使得碰撞后速度仍在碰撞两物体中心的连线上，这样测得的速度可以直接用于计算，若碰撞后速度方向偏离连线还需要做正交分解，非常复杂。

实验开始前进行气垫导轨调平，实验过程中尽量使得弹簧圈在同一水平线上。

4.设两滑块质量及速度大小均相同，相对碰撞后，两滑块的运动情况如何？

①若为完全弹性碰撞，两滑块交换速度；

②若为完全非弹性碰撞，两滑块合在一起速度为零；

③若为非弹性碰撞，则两滑块速度介于①②两种情况之间。