电磁学实验报告

姓名：王子威  学院：材料科学与工程学院  学号：2211266

班级：1038班  座号：B7  实验日期：10月23日 星期一下午

实验题目：示波器的使用

一、仪器与用具：

1.1 仪器品牌与型号

示波器：普源DS1102E。    信号发生器：固伟MFG-2120MA。

1.2 电阻阻值：1000Ω。     电容值：0.1μF。

二、基本使用

将信号源（1kHz，3Vp-p）和变压器电压同时输入到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

三、实验数据

1、将信号源和变压器的测量结果填入下表

| 信号源 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压（峰峰值） | 6.32V | 6.32V | 6.40V |
| 周期 | 1.000ms | 1.00ms | 1.00ms |
| 频率（计算） | 1.000kHz | 1.00kHz | 1.000kHz |
| 变压器 | 自动测量 | 光标测量 | 读格测量 |
| 电压（峰峰值） | 6.28v | 6.32v | 6.40v |
| 周期 | 20.00ms | 20.00ms | 20.00ms |
| 频率（计算） | 50.00Hz | 50.00Hz | 50.00Hz |

2、将利用李萨如图测量市电频率的结果填入下表：

|  | 11 | 12 | 13 | 21 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数发生器频率f(Hz) | 49.98 | 25.02 | 16.65 | 99.96 | 150.08 | 74.97 |
| 算得的市电频率fx(Hz) | 49.98 | 50.04 | 49.95 | 49.98 | 50.03 | 49.98 |

计算平均市电频率：f=49.98+50.04+49.95+49.98+50.03+49.986=49.99Hz

3：1                                              3：2

2：1                                               1：1

3、测量RC电路的相位差

连接电路。将信号发生器频率设定为f=1.59kHz

（1）椭圆法

设u1=sin(ωt+θ)和u2=sin(ωt)，不难证明，u1和u2之间的相位差为：

θ=arcsin2x02xm或θ=arcsin2y02ym

θ=arcsin2x02xm=arcsin4.246.16≈43.49°

θ=arcsin2y02ym=arcsin3.044.40≈43.63°

（2）位移法

θ=l（两波形位移）l0（一周期长度）×360°=80.0628×360°≈45.86°

四、思考题